Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ống nhựa và phụ tùng poly(vinyl clorua) (PVC) có đường kính lớn dùng cho thoát nước tự chảy

ASTM F 679-06a

THÔNG BÁO BẢN DỊCH CỦA AASHTO

Hiệp hội Công chức đường bộ và vận tải Hoa kỳ (AASHTO) đã cấp giấy phép dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt cho Bộ GTVT Việt Nam. Ấn phẩm dịch chưa được AASHTO thẩm định về tính chính xác hoặc tính phù hợp với điều kiện Việt nam và AASHTO chưa đồng ý hoặc thông qua bản dịch. Người sử dụng bản dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phổ biến hoặc đặc biệt, (bao gồm các lợi nhuận mất mát không giới hạn), hiểu theo bất cứ cách nào về trách nhiệm của hợp đồng, xảy ra từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Công trình hoặc bản dịch theo bất cứ cách nào, bao gồm sao chép, ấn phẩm và phân phối bản dịch, dù được khuyến cáo về khả năng thiệt hại hay không.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ống nhựa và phụ tùng poly(vinyl clorua) (PVC) có đường kính lớn dùng cho thoát nước tự chảy

ASTM F 679-06a

# PHẠM VI ÁP DỤNG

## Tiêu chuẩn kỹ thuật này đưa ra những yêu cầu và phương pháp thí nghiệm về vật liệu, kích thước, chất lượng chế tạo, khả năng chịu nén ép, chịu va đập, yêu cầu về độ cứng ống, mối nối, và cách dán nhãn ống và phụ tùng poly(vinyl clorua) (PVC) có đường kính lớn từ 18 đến 48 inch, có cấu tạo đầu bát, và vách trong trơn nhẵn, với mối nối gioăng đàn hồi dùng cho thoát nước tự chảy.

## Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này áp dụng cho ống và phụ tùng thoát nước ngầm và nước mặt không áp. Ống và phụ tùng được sản xuất theo tiêu chuẩn này được thi công theo Tiêu chuẩn thực hành D 2321 và theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chú thích 1 - Hệ thống thoát nước thải công nghiệp chỉ được lắp đặt khi được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận nếu nhiệt độ nước lên tới 140oF (60oC) và có hoá chất độc hại trong nước thải.

## Các giá trị có đơn vị inch và pound dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo.

## Công tác thí nghiệm (nêu ở Mục 7) phải gắn liền với yêu cầu về an toàn: tiêu chuẩn này không đưa ra vấn đề về an toàn. Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong suốt quá trình thí nghiệm.

# TÀI LIỆU VIỆN DẪN

## Tiêu chuẩn ASTM:

- D 618, Tiêu chuẩn thí nghiệm tính chất của chất dẻo phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm tương đối

- D 1600, Thuật ngữ liên quan đến chất dẻo

- D 1784,  Tiêu chuẩn kỹ thuật của hỗn hợp poly(vinyl clorua) (PVC) cứng và Chlorninated poly(vinyl clorua) (CPVC)

- D 2122, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định kích thước của ống và phụ tùng nhựa nhiệt dẻo

- D 2152, Phương pháp thí nghiệm độ bền của ống và phụ tùng poly(vinyl clorua) (PVC) ngâm trong axetôn

- D 2321, Tiêu chuẩn thực hành lắp đặt cống hay công trình thoát nước tự chảy sử dụng ống nhựa nhiệt dẻo dưới đất

- D 2412, Phương pháp thí nghiệm tính toán tải trọng tác dụng lên ống nhựa nhiệt dẻo bằng tải trọng tác dụng lên tấm song song

- D 2444, Phương pháp thí nghiệm xác định khả năng chịu va đập của ống và phụ tùng nhựa nhiệt dẻo bằng vật rơi

- D 2564, Tiêu chuẩn kỹ thuật của keo dán dùng cho hệ thống ống nhựa poly(vinyl clorua) (PVC)

- D 2855, Tiêu chuẩn thực hành, chế tạo keo dán dùng cho hệ thống ống nhựa poly(vinyl clorua) (PVC)

- D 3112, Tiêu chuẩn kỹ thuật của mối nối ở ống nhựa dùng để thoát nước bằng gioăng đàn hồi mềm

- F 402, Tiêu chuẩn thực hành liên quan đến vấn đề an toàn khi sử dụng keo dán, sơn và chất tẩy dùng cho mối nối ống và phụ tùng nhựa nhiệt dẻo

- F 412, Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực sản xuất ống nhựa

- F 477, Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng đàn hồi dùng cho mối nối ở ống nhựa

## Tiêu chuẩn liên bang:

- Tiêu chuẩn liên bang, số 123, Ghi nhãn xuất xưởng (các hãng dân sự)

## Tiêu chuẩn quân sự:

- MIL-STD-129, Ghi nhãn xuất xưởng và lưu kho3

# THUẬT NGỮ

## Các định nghĩa:

### Tổng quát - Các định nghĩa trong tiêu chuẩn này lấy theo thuật ngữ của Tiêu chuẩn

F 412. Theo Tiêu chuẩn D 1600, poly(vinyl clorua) viết tắt là PVC .

# VẬT LIỆU

## Vật liệu cơ bản - Ống được chế tạo từ nhựa PVC phải đạt các yêu cầu về phân loại vật liệu 12364 (hay 12454) hay cao hơn theo Tiêu chuẩn D 1784. Hỗn hợp PVC homopolymer phải đạt các yêu cầu về phân loại vật liệu nêu trên.

## Vật liệu tái chế - Vật liệu tái chế sạch lấy từ sản phẩm của chính nhà sản xuất đó nếu đảm bảo điều kiện ở Mục 4.1 thì phù hợp để chế tạo ống, hỗn hợp đó có thể để riêng hay trộn lẫn với hỗn hợp mới cùng loại. Ống và phụ tùng được chế tạo từ vật liệu tái chế phải đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

## Gioăng - Sử dụng gioăng cao su đạt yêu cầu của Tiêu chuẩn F 477.

## Chất bôi trơn - Chất bôi trơn sử dụng để lắp đặt phải không ảnh hưởng xấu đến gioăng hay ống.

# MỐI NỐI

## Mối nối đầu bát bằng gioăng - Mối nối được thiết kế sao cho khi lắp đặt, gioăng ở đầu loe sẽ bị nén chặt vào đầu trơn tạo thành mối nối kín nước.

## Mối nối phải được thiết kế sao cho gioăng không bị chuyển vị khi lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## Lắp đặt gioăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

# YÊU CẦU

## Chất lượng theo quan sát -  Ống và phụ tùng không có những vết nứt, khe hở, lỗ rỗng hay những yếu tố tương tự có thể nhìn thấy bằng mắt thường ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của vách ống. Ống phải đồng nhất về màu sắc, độ đục, trọng lượng, hay tính chất khác.

## Kích thước ống:

### Đường kính ống - Đường kính ngoài trung bình của ống phải theo yêu cầu ở Bảng 1, được khi đo theo Tiêu chuẩn D2122.

Bảng 1 - Kích thước và độ cứng nhỏ nhất của ống

| Cỡ ống danh định | Đường kính ngoài trung bình |  | Sai số của đường kính ngoài trung bình |  | Chiều dày vách, min |  | Độ cứng ống, min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) | psi | kPa |
| 18 | 18.701 | 475 | ±0.028 | (±0.71) | 0.499 | (12.7) | 46 | (320) |
| 21 | 22.047 | 560 | ±0.033 | (±0.84) | 0.588 | (14.9) | 46 | (320) |
| 24 | 24.803 | 630 | ±0.037 | (±0.94) | 0.661 | (16.8) | 46 | (320) |
| 27 | 27.953 | 710 | ±0.042 | (±1.07) | 0.745 | (18.9) | 46 | (320) |
| 30 CIOD | 32.000 | 813 | ±0.040 | (±1.02) | 0.853 | (21.67) | 46 | (320) |
| 36 CIOD | 38.300 | 973 | ±0.050 | (±1.27) | 1.021 | (25.93) | 46 | (320) |
| 42 CIOD | 44.500 | 1130 | ±0.060 | (±1.52) | 1.187 | (30.15) | 46 | (320) |
| 48 CIOD | 50.800 | 1290 | ±0.075 | (±1.90) | 1.355 | (34.42) | 46 | (320) |
| 18 | 18.701 | 475 | ±0.028 | (±0.71) | 0.671 | (17.0) | 115 | (790) |
| 21 | 22.047 | 560 | ±0.033 | (±0.84) | 0.791 | (20.1) | 115 | (790) |
| 24 | 24.803 | 630 | ±0.037 | (±0.94) | 0.889 | (22.6) | 115 | (790) |
| 27 | 27.953 | 710 | ±0.042 | (±1.07) | 1.002 | (25.5) | 115 | (790) |
| 30 CIOD | 32.000 | 813 | ±0.040 | (±1.02) | 1.148 | (29.2) | 115 | (790) |
| 36 CIOD | 38.300 | 973 | ±0.050 | (±1.27) | 1.373 | (34.9) | 115 | (790) |
| 42 CIOD | 44.500 | 1130 | ±0.060 | (±1.52) | 1.596 | (40.5) | 115 | (790) |
| 48 CIOD | 50.800 | 1290 | ±0.075 | (±1.90) | 1.822 | (46.3) | 115 | (790) |

### Chiều dày vách ống - Chiều dày vách ống phải theo yêu cầu ở Bảng 1, khi đo theo Tiêu chuẩn D2122. Trong trường hợp đầu bát và phụ tùng được cấu tạo từ đoạn ống, chiều dày vách của đầu bát sẽ đảm bảo nếu nó được tạo từ ống đạt các yêu cầu nêu trên.

## Ép phẳng ống - Ống phải không bị vỡ, rạn, khi thí nghiệm theo Mục 7.4.

## Chiều dày vách của phụ tùng - Chiều dày vách của phụ tùng phải giống với chiều dày vách nhỏ nhất của ống tương đương theo yêu cầu ở Bảng 1. Với côn thu, chiều dày vách nhỏ nhất của đầu côn thu không được nhỏ hơn chiều dày nhỏ nhất của ống cỡ đó. Chiều dày này được xác định theo Tiêu chuẩn D 2122.

Chú thích 2 - Với công nghệ hiện tại, tất cả các phụ tùng đều được đúc sẵn. Phù tùng và keo dán được sản xuất theo Tiêu chuẩn D 2855 và lắp đặt theo Tiêu chuẩn F 402.

## Cường độ chịu va đập của ống - Cường độ chịu va đập của ống không nhỏ hơn 220 ft-lbf (298.3 J), khi thí nghiệm theo Mục 7.5.

Chú thích 3 - Yêu cầu này chỉ sử dụng cho mục đích quản lý chất lượng, không phải là thí nghiệm mô phỏng. Nếu dữ liệu va đập được phát triển, các giá trị va đập này sẽ có thể mô phỏng sự làm việc của ống dài hạn.

## Độ cứng của ống - Các giá trị độ cứng của ống lấy theo Bảng 1, khi thí nghiệm theo Mục 7.6.

### Chiều dày vách phải tăng lên để đảm bảo độ cứng ống PS46 hay PS115 liệt kê ở Bảng 1 nếu sử dụng vật liệu có mođun nhỏ hơn 500,000 psi (3447 MPa).

## Gioăng:

### Gioăng phải đạt những yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ thuật F 477 và được chế tạo theo dạng vòng hay đoạn phù hợp sau đó nối thành dạng vòng, gioăng được chế tạo từ hỗn hợp đàn hồi cao lưu hóa.

### Dạng polymer phải là cao su tự nhiên hay tổng hợp, hay hỗn hợp của cả hai.

### Gioăng được thiết kế để chịu lực nén phù hợp, cũng như các sai số của mối nối. Lưu ý, gioăng chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến độ mềm dẻo và kín nước của mối nối.

## Độ chặt mối nối - Mối nối của ống và phụ tùng phải kín nước, thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 3212. Tất cả các bề mặt mối nối tại vị trí gioăng phải nhẵn không khuyết tật, gờ hay nứt ảnh hưởng đến độ chặt của mối nối.

## Ngâm trong axetôn - Ống không bị bong, khi thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2152.
Chú thích 4 - Yêu cầu này chỉ sử dụng cho mục đích quản lý chất lượng, không phải là thí nghiệm mô phỏng.

# PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

## Điều kiện thí nghiệm:

### Thí nghiệm giám sát - Khi thí nghiệm giám sát, các mẫu thử theo phương pháp A của Tiêu chuẩn thí nghiệm D 618 để ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) và độ ẩm tương đối 50 ± 5%,  (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối) không dưới 40 giờ trước khi thí nghiệm. Các thí nghiệm được thực hiện dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm như nhau, trừ trường hợp đặc biệt.

### Thí nghiệm quản lý chất lượng - Trừ trường hợp đặc biệt, phải để mẫu thử trước thí nghiệm ít nhất 4 giờ trong không khí hay 1 giờ trong nước ở 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối).

## Điều kiện thí nghiệm - Các thí nghiệm khác không thuộc quá trình quản lý chất lượng được thực hiện với môi trường thí nghiệm tiêu chuẩn trong phòng ở 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) và độ ẩm tương đối 50 ± 5%, trừ các thí nghiệm nêu trong tiêu chuẩn này. Trong trường hợp sai lệch, thí nghiệm lại với sai số về nhiệt độ và độ ẩm giới hạn là ± 1.8oF (1oC) và ± 2%.

## Mẫu thử - Lựa chọn mẫu thử của ống phải được sự chấp thuận giữa người mua và người bán. Nếu không có thỏa thuận trước đó, bất kỳ mẫu thử nào được thí nghiệm cũng không được chấp nhận.

## Ép phẳng - Ép phẳng 3 mẫu ống, mỗi mẫu dài 6 inch (152 mm) đặt giữa các tấm song song với áp lực phù hợp cho đến khi khoảng cách giữa các tấm ép giảm xuống còn 40% đường kính ngoài của ống ban đầu. Tăng tải đều sao cho kết thúc quá trình ép trong khoảng 2 đến 5 phút. Mẫu thí nghiệm khi xác định dưới ánh sáng và mắt thường không được rạn, vỡ.

Khả năng chịu va đập - Xác định khả năng chịu va đập của ống theo Tiêu chuẩn D 2444, sử dụng vật rơi B nặng 30 lb (15 kg) hay 20 lb (10 kg) và tấm giữ B. Thí nghiệm với 10 mẫu, 9 trong 10 mẫu đó đạt thì sản phẩm chấp nhận được.
Chú thích 5 - Với các đoạn ống ngắn hơn quy định của Tiêu chuẩn D 2444, nhưng dài không dưới 6 inch (152 mm), có thể thí nghiệm với máy thí nghiệm va đập phù hợp.

## Độ cứng ống - Xác định độ cứng ống ở độ võng xuyên tâm 5% theo Tiêu chuẩn D 2412. Thí nghiệm với 3 mẫu, mỗi mẫu dài 6 inch (152 mm). Xác định độ cứng ống trung bình ở độ võng 5% theo Tiêu chuẩn D 2412. Độ cứng ống phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất liệt kê trong Bảng 1.

Chú thích 6 - Độ võng tiêu chuẩn là 5%, được chọn trong thí nghiệm thuận lợi, không được xem là khả năng của sản phẩm với độ võng thực tế. Người kỹ sư phải có trách nhiệm đưa ra độ võng giới hạn cho phép dựa trên tính chất của vật liệu ống và nhiệm vụ thiết kế.

## Ngâm trong axetôn - Thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2152. Dùng để xác định độ bền của ống nhựa PVC dưới tác động của axetôn. Dùng để phân biệt giữa PVC chảy và không chảy khi ngâm trong axetôn.

# THÍ NGHIỆM LẠI VÀ LOẠI BỎ

## Nếu kết quả của bất kỳ thí nghiệm nào không đạt tiêu chuẩn, thí nghiệm đó có thể được thực hiện lại nếu có sự thống nhất giữa người mua và bán. Không được thay thế hay sửa đổi phương pháp thí nghiệm, hay thay đổi giới hạn tiêu chuẩn. Trong quá trình thí nghiệm lại, các sản phẩm và phương pháp thí nghiệm cũng phải tuân theo tiêu chuẩn. Nếu thí nghiệm lại kết quả vẫn không đạt, có nghĩa là chất lượng của sản phẩm không đạt yêu tiêu chuẩn này.

# KIỂM TRA

## Tổng quát - Công tác kiểm tra bởi người mua không giảm bớt trách nghiệm của nhà sản xuất về yêu cầu vật liệu theo tiêu chuẩn này.

## Chú ý - Nếu người mua cần kiểm tra, nhà sản xuất phải lưu ý người mua thời gian, địa điểm thí nghiệm ống phù hợp để người mua có thể gửi đại diện đến giám sát.

## Ra vào - Người giám sát bên mua phải có quyền ra vào nơi người sản xuất thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn này. Người sản xuất phải tạo điều kiện cho người giám sát sử dụng tất cả các thiết bị miễn phí để xác định ống có đạt yêu cầu của tiêu chuẩn hay chưa.

# CHỨNG NHẬN

## Nếu trong hợp đồng yêu cầu, chứng nhận của nhà sản xuất phải được gửi đến người mua chứng nhận rằng vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí nghiệm và kiểm tra theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu, bản báo cáo thí nghiệm cũng được gửi đến. Mỗi loại chứng nhận phải có chữ ký của người có thẩm quyền của nhà sản xuất.

# ĐÁNH DẤU

## Đánh dấu ống - Với mỗi chiều dài tiêu chuẩn hay bất kỳ của ống theo tiêu chuẩn này nhà sản xuất phải ghi trên ống nhãn hiệu theo các yêu cầu dưới đây và có bước không lớn hơn 5 ft (1.5 m):

### Tên hay thương hiệu và mã hiệu của nhà sản xuất.

### Cỡ ống danh định.

### Phân loại vật liệu PVC nhỏ nhất (như liệt kê trong Bảng 1).

### Độ cứng ống thiết kế "PS 46 PVC Sewer Pipe" hay "PS 115 PVC Sewer Pipe".

### Tiêu chuẩn thiết kế: ASTM F 679.

## Đánh dấu phụ tựng - Phụ tùng phù hợp với tiêu chuẩn này được dán nhãn với các thông tin dưới đây:

### Tên hay thương hiệu và mã hiệu của nhà sản xuất.

### Cỡ ống danh định.

### Vật liệu thiết kế: "PVC".

### Tiêu chuẩn thiết kế: "ASTM F 679".

Chú thích 7 - Mã sản phẩm với nơi và ngày sản xuất.

# VẬN CHUYỂN

## Tất cả ống và phụ tùng được đóng gói theo tiêu chuẩn vận chuyển thương mại, trừ những trường hợp đặc biệt.

# BẢO HIỂM CHẤT LƯỢNG

## Nếu ống được dán nhãn theo Tiêu chuẩn ASTM F 679, nhà sản xuất phải xác nhận rằng sản phẩm được sản xuất, kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm căn cứ tiêu chuẩn và đảm bảo những yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này.

YÊU CẦU THÊM KHÁC

HỢP ĐỒNG NHÀ NƯỚC/QUÂN ĐỘI

Yêu cầu chỉ áp dụng với hợp đồng liên Bang/quân đội, không dùng trong mua bán hay chuyển giao dân sự.
S1. Trách nhiệm giám sát - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, nhà sản xuất phải có trách nhiệm thực hiện giám sát cũng như thí nghiệm như tiêu chuẩn yêu cầu. Nhà sản xuất có thể dùng thiết bị của mình để thực hiện thí nghiệm nếu được người mua chấp nhận. Người mua có quyền thực hiện bất kỳ công tác kiểm tra hay thí nghiệm nào trong tiêu chuẩn này để chắc chắn rằng vật liệu được chế tạo đảm bảo yêu cầu.
Chú thích 10 - Với hợp đồng liên Bang, người môi giới phải có trách nhiệm giám sát.
S2. Đóng gói và dán nhãn theo hợp đồng của chính phủ Mỹ.
S2.1. Đóng gói - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, vật liệu phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp với điều kiện tốt để khi tới đích nó phải đảm bảo yêu cầu và vận chuyển dễ dàng nhất. Container hay kiện hàng phải theo luật phân cấp hàng dựa trên luật vận chuyển chung và quốc tế.

S2.2. Nhãn hiệu - Nhãn hiệu cho kiện hàng phải tiêu Tiêu chuẩn liên Bang số 123 áp dụng cho dân sự, hay MIL-STD-129 cho quân đội.

PHỤ LỤC
(Thông tin không bắt buộc)
X1. VĂN BẢN ÁP DỤNG

X1.1. Áp dụng tiêu chuẩn ASTM dưới đây trong tiêu chuẩn này:

D 2564, Tiêu chuẩn kỹ thuật của keo dán dùng cho hệ thống ống nhựa poly(vinyl clorua) (PVC).

X2. SỬ DỤNG ĐƯỜNG KÍNH TRONG CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG GIỚI HẠN

X2.1. Bảng X2.1 liệt kê giá trị đường kính trong sử dụng để tính toán độ võng giới hạn. Với mục đích giám sát chất lượng thi công, có thể sử dụng độ võng giới hạn phù hợp bằng cách so sánh đường kính trong cơ bản với kích thước của Mandrel. Với mục đích kinh tế trong chế tạo Mandrel, đường kính ngoài của Mandrel nên làm tròn đến 0.01 inch hay 0.2 mm. Với độ võng giới hạn cho phép là 7.5 % theo phụ lục X3 thì giá trị đó bằng: ((100% - 7.5%)/100%) x 5.800 = 5.37.

X2.2. Đường kính trong cơ bản không phải là yếu tố quản lý chất lượng, nhưng nó được sử dụng để tính toán dòng chảy.

Bảng X2.1 – Đường kính trong cơ bản và kích thước Mandrel với độ võng 7.5%A

|  | PS 46 |  |  |  |  | PS 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cỡ ống danh định, inch (mm) | Đường kính trong trung bình, inch (mm) |  | Đường kính trong cơ bản, inch (mm) |  | Kích thước Mandrel với độ võng 7.5% | Đường kính trong trung bình, inch (mm) |  | Đường kính trong cơ bản, inch (mm) |  | Kích thước Mandrel với độ võng 7.5% |
| 18 | 17.643 | (448.13) | 17.054 | (433.17) | 15.77 | 17.278 | (438.86) | 16.688 | (423.88) | 15.44 |
| 21 | 20.800 | (528.32) | 20.098 | (510.49) | 18.59 | 20.370 | (517.40) | 19.686 | (500.02) | 18.21 |
| 24 | 23.402 | (594.41) | 22.586 | (573.68) | 20.89 | 22.918 | (582.12) | 22.102 | (561.39) | 20.44 |
| 27 | 26.374 | (669.90) | 25.446 | (646.33) | 23.54 | 25.829 | (656.06) | 24.899 | (632.43) | 23.03 |
| 30 CIOD | 30.192 | (766.88) | 29.151 | (740.44) | 26.96 | 29.566 | (750.98) | 28.523 | (724.48) | 26.38 |
| 36 CIOD | 36.135 | (917.83) | 34.869 | (885.67) | 32.25 | 35.389 | (898.88) | 34.120 | (866.65) | 31.56 |
| 42 CIOD | 41.984 | (1066.39) | 40.491 | (1028.47) | 37.45 | 41.116 | (1044.35) | 39.621 | (1006.37) | 36.65 |
| 48 CIOD | 47.927 | (1217.35) | 46.209 | (1173.71) | 42.74 | 46.937 | (1192.20) | 45.216 | (1148.49) | 41.82 |

A  Đường kính trong cơ bản là đường kính trong nhỏ nhất được xác định bằng cách lấy đường kính trong trung bình của ống trừ đi sai số đóng gói thống kê. Sai số đóng gói được định nghĩa bằng căn bậc 2 của tổng bình phương các sai số sản xuất tiêu chuẩn.

Đường kính trong trung bình = đường kính ngoài trung bình - 2(1.06)t

Sai số đóng gói =

trong đó:

t = chiều dày vách nhỏ nhất.

A = sai số đường kính ngoài.

B = sai số chiều dày vách giới hạn = 0.06t.

C = sai số tròn.

| Với ống cỡ từ 18 đến 27, giá trị C được xác định theo xác suất thống kê từ dữ liệu đo và liệt kê dưới đây, vỡi cỡ ống lớn hơn 27, giá trị C được ngoại suy từ giá trị của cỡ ống nhỏ hơn |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cỡ ống danh định, inch | Giá trị C, inch (mm) |  |
| 18 | 0.587 | (14.91) |
| 21 | 0.700 | (17.78) |
| 24 | 0.812 | (20.62) |
| 27 | 0.925 | (23.50) |
| 30 CIOD | 1.038 | (26.37) |
| 36 CIOD | 1.263 | (32.08) |
| 42 CIOD | 1.488 | (37.80) |
| 48 CIOD | 1.713 | (43.51) |

X3. ĐỘ VÕNG LẮP ĐẶT GIỚI HẠN CHO PHÉP

X3.1. Các nhà thiết kế, các hãng công cộng có trách nhiệm đưa ra biện pháp kỹ thuật thi công cống polyetylen thoát nước phù hợp với độ võng giới hạn lắp đặt lớn nhất cho phép.

X3.2. Cống polyetylen chế tạo theo tiêu chuẩn này có độ võng thiết kế là 7.5 % theo Mục X1.5 phù hợp khi thi công theo Tiêu chuẩn thực hành D 2321 và độ võng này được đo sau 30 ngày sau khi hoàn thành lắp đặt.

Tiêu chuẩn này là bản quyền của ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Các bản in lại (sao đơn bản hay nhiều bản) của tiêu chuẩn này phải liên hệ với ASTM theo địa chỉ trên hay số điện thoại 610-832-9585, fax 610-832-9555, hoặc hộp thư điện tử service@astm.org; hay qua trang web www.astm.org.

Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 1/2007. Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1985. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã hiệu F 894-06.

Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 1/2007. Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1985. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã hiệu F 894-06.

Tham khảo tiêu chuẩn ASTM tại địa chỉ www.astm.org hay liên hệ qua email ervice@astm.org.

Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., Philadenphia, PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil.

Tiªu chuÈn nµy n»m díi quyÒn qu¶n lý cña ñy ban ASTM F17 vÒ hÖ thèng èng nhùa vµ trùc tiÕp díi TiÓu ban F 17.26 vÒ èng olefin. Tiªu chuÈn hiÖn t¹i phª chuÈn vµo 1/2007. Phiªn b¶n ®Çu tiªn phª chuÈn vµo n¨m 1985. Phiªn b¶n tríc ®ã lµ vµo n¨m 2006 víi m· hiÖu F 894-06.

Tham kh¶o tiªu chuÈn ASTM t¹i ®Þa chØ www.astm.org hay liªn hÖ qua email ervice@astm.org.

Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., Philadenphia, PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil.